
JGHEAB METALIC PENTRU CABLURI
Prezentare generala:
 Jgheabul metalic se utilizeaza in constructia instalatilor electrice, pentru mascarea si  

protejarea cablurilor electrice, impotriva loviturilor si actiunii mediului ambiant.
 Jgheabul metalic este disponibil intr-o varietate mare a dimensiunilor completata de accesorii (capace, unghi plan, terminatie, imbinare, derivatie T, unghi interior si exterior).

Caracteristici tehnice generale:
	Standarde
	BS EN 61537:2007; IEC 61537:2007

	Tensiune electrica max.
	132 kV ± 10 %

	Frecventa (nu a fazelor)
	50 Hz ± 2 %

	Material
	Otel Pre-Galvanizat, grad DX51D + 100

	Lungime jgheab
	3000 mm

	Accesorii comandate separat
	Capac, imbinari, separator, suruburi si piulite M6 / M8, profile si console pentru montaj etc.


Caracteristici tehnice diferentiate:
	Cod
	Denumire
	Greutate/ m
	Capacitate de incarcare

	MF0013-40005
	JGHEAB METALIC PERFORAT 50x40x0,7mm
	0.6 kg / m
	118.1 kg / m

	MF0013-40010
	JGHEAB METALIC PERFORAT  70x40x0,7mm
	0.71 kg / m
	124.7 kg / m

	MF0013-40015
	JGHEAB METALIC PERFORAT 100x40x0,7mm
	0.83 kg / m
	116.9 kg / m

	MF0013-40020
	JGHEAB METALIC PERFORAT 150x40x0,7mm
	1.081 kg / m
	121.9 kg / m

	MF0013-40025
	JGHEAB METALIC PERFORAT 200x40x0,7mm
	1.293 kg / m
	130.9 kg / m

	MF0013-40048
	JGHEAB METALIC PERFORAT 300x40x0,7mm
	1.755 kg / m
	85.5 kg / m

	MF0013-40050
	JGHEAB METALIC PERFORAT 300x40x0,9mm
	kg / m
	kg / m

	MF0013-40058
	JGHEAB METALIC PERFORAT 400x40x0,8mm
	2.536 kg / m
	87.5 kg / m

	MF0013-40060
	JGHEAB METALIC PERFORAT 400x40x0,9mm
	kg / m
	kg / m

	MF0013-40066
	JGHEAB METALIC PERFORAT 600x40x1,0mm
	4.494 kg / m
	59.8 kg / m

	MF0013-40135
	JGHEAB METALIC PERFORAT 100x60x0,7mm
	1.05 kg / m
	96.9 kg / m

	MF0013-40140
	JGHEAB METALIC PERFORAT 150x60x0,7mm
	1.302 kg / m
	101.1 kg / m

	MF0013-40145
	JGHEAB METALIC PERFORAT 200x60x0,7mm
	1.512 kg / m
	108.7 kg / m

	MF0013-40170
	JGHEAB METALIC PERFORAT 300x60x0,8mm
	2.257 kg / m
	71 kg / m

	MF0013-40176
	JGHEAB METALIC PERFORAT HD 400x60x1,0m
	3.484 kg / m
	84.6 kg / m

	MF0013-40178
	JGHEAB METALIC PERFORAT HD 600x60x1,0mm
	4.808 kg / m
	50 kg / m


Accesorii pentru jgheabul metalic:

	MF0013-42010
	CAPAC JGHEAB METALIC 50x13x0,7mm

	MF0013-42018
	CAPAC JGHEAB METALIC  70x13x0,7mm

	MF0013-42022
	CAPAC JGHEAB METALIC 100x13x0,7mm

	MF0013-42032
	CAPAC JGHEAB METALIC 150x13x0,7mm

	MF0013-42046
	CAPAC JGHEAB METALIC 200x13x0,7mm

	MF0013-42070
	CAPAC JGHEAB METALIC 300x13x0,9mm

	MF0013-42082
	CAPAC JGHEAB METALIC 400x13x0,9mm

	MF0013-42098
	CAPAC JGHEAB METALIC 600x13x1,5mm

	MF0013-42124
	UNGHI PLAN 90 P.JGHEAB METALIC 100x40mm

	MF0013-42130
	UNGHI PLAN 90 P.JGHEAB METALIC 200x40mm

	MF0013-42136
	UNGHI PLAN 90 P.JGHEAB METALIC 300x40mm

	MF0013-42174
	UNGHI PLAN 90 P.JGHEAB METALIC 100x60mm

	MF0013-42180
	UNGHI PLAN 90 P.JGHEAB METALIC 200x60mm

	MF0013-42186
	UNGHI PLAN 90 P.JGHEAB METALIC 300x60mm

	MF0013-42234
	CAPAC P.UNGHI PLAN 90 JGHEAB MET 100mm

	MF0013-42264
	DERIVATIE T P.JGHEAB METALIC 100x40mm

	MF0013-42270
	DERIVATIE T P.JGHEAB METALIC 200x40mm

	MF0013-42276
	DERIVATIE T P.JGHEAB METALIC 300x40mm

	MF0013-42314
	DERIVATIE T P.JGHEAB METALIC 100x60mm

	MF0013-42320
	DERIVATIE T P.JGHEAB METALIC 200x60mm

	MF0013-42326
	DERIVATIE T P.JGHEAB METALIC 300x60mm

	MF0013-42534
	UNGHI FLEXIBIL P.JGHEAB METALIC 100x40mm

	MF0013-42540
	UNGHI FLEXIBIL P.JGHEAB METALIC 200x40mm

	MF0013-42546
	UNGHI FLEXIBIL P.JGHEAB METALIC 300x40mm

	MF0013-42584
	UNGHI FLEXIBIL P.JGHEAB METALIC 100x60mm

	MF0013-42590
	UNGHI FLEXIBIL P.JGHEAB METALIC 200x60mm

	MF0013-42596
	UNGHI FLEXIBIL P.JGHEAB METALIC 300x60mm

	MF0013-42686
	IMBINARE P.JGHEAB METALIC H= 40mm

	MF0013-42690
	IMBINARE P.JGHEAB METALIC H= 60mm

	MF0013-42694
	IMBINARE P.JGHEAB SARMA L=300mm

	MF0013-42700
	UNGHI REGLABIL P.JGHEAB METALIC H= 40mm

	MF0013-42708
	UNGHI REGLABIL P.JGHEAB METALIC H= 60mm

	MF0013-42720
	SEPARATOR P.JGHEAB METALIC H= 40mm

	MF0013-42728
	SEPARATOR P.JGHEAB METALIC H= 60mm

	MF0013-42740
	CLEMA CAPAC-JGHEAB METALIC H= 40mm

	MF0013-42744
	CLEMA CAPAC-JGHEAB METALIC H= 60mm

	MF0013-42750
	REDUCTIE JGHEAB H= 40mm STANGA A=  50mm

	MF0013-42752
	REDUCTIE JGHEAB H= 40mm DREAPTA A=  50mm

	MF0013-42754
	REDUCTIE JGHEAB H= 40mm MIJLOC A=  50mm

	MF0013-42756
	REDUCTIE JGHEAB H= 40mm STANGA A= 100mm

	MF0013-42758
	REDUCTIE JGHEAB H= 40mm DREAPTA A= 100mm

	MF0013-42760
	REDUCTIE JGHEAB H= 40mm MIJLOC A= 100mm

	MF0013-42768
	REDUCTIE JGHEAB H= 40mm STANGA A= 200mm

	MF0013-42770
	REDUCTIE JGHEAB H= 40mm DREAPTA A= 200mm

	MF0013-42772
	REDUCTIE JGHEAB H= 40mm MIJLOC A= 200mm

	MF0013-42780
	REDUCTIE JGHEAB H= 40mm STANGA A= 300mm

	MF0013-42782
	REDUCTIE JGHEAB H= 40mm DREAPTA A= 300mm

	MF0013-42784
	REDUCTIE JGHEAB H= 40mm MIJLOC A= 300mm

	MF0013-42834
	REDUCTIE JGHEAB H= 60mm STANGA A=  60mm

	MF0013-42836
	REDUCTIE JGHEAB H= 60mm DREAPTA A=  60mm

	MF0013-42838
	REDUCTIE JGHEAB H= 60mm MIJLOC A=  60mm

	MF0013-42840
	REDUCTIE JGHEAB H= 60mm STANGA A= 100mm

	MF0013-42842
	REDUCTIE JGHEAB H= 60mm DREAPTA A= 100mm

	MF0013-42844
	REDUCTIE JGHEAB H= 60mm MIJLOC A= 100mm

	MF0013-42852
	REDUCTIE JGHEAB H= 60mm STANGA A= 200mm

	MF0013-42854
	REDUCTIE JGHEAB H= 60mm DREAPTA A= 200mm

	MF0013-42856
	REDUCTIE JGHEAB H= 60mm MIJLOC A= 200mm

	MF0013-42864
	REDUCTIE JGHEAB H= 60mm STANGA A= 300mm

	MF0013-42866
	REDUCTIE JGHEAB H= 60mm DREAPTA A= 300mm

	MF0013-42868
	REDUCTIE JGHEAB H= 60mm MIJLOC A= 300mm

	MF0013-42959
	PROFIL U1 30x50x30mm L=3000MM PRET/BUC

	MF0013-42962
	SUPORT SUDAT TAVAN PROFIL U1 L= 100mm

	MF0013-42982
	SUPORT TAVAN PROFIL U1 L= 90mm DUBLU

	MF0013-42990
	CONSOLA U1 PT.JGHEAB L=130mm

	MF0013-42994
	CONSOLA U1 PT JGHEAB L=230mm

	MF0013-42998
	CONSOLA U1 PT JGHEAB L=330mm

	MF0013-43114
	TIJA FILETATA M8 L=2000mm Pret/M

	MF0013-43120
	TIJA FILETATA M10 L=2000mm Pret/M

	MF0013-43128
	CUPLA PT.TIJA FILETATA M8x25MM

	MF0013-43134
	SUPORT U PT.TIJA FILETATA

	MF0013-43135
	SUPORT PRINDERE VERT.ORIZ.JGH.SARMA 130x45mm

	MF0013-43136
	SUPORT OMEGA PT.TIJA FILETATA

	MF0013-43137
	SUPORT OMEGA PRINDERE JGH.SARMA 113x30x30mm

	MF0013-43139
	CLEMA PRINDERE TIJA FILETATA JGH.SARMA 60x35mm

	MF0013-43140
	SUPORT PRIND.SUP.PT.TIJA FILETATA L=  50mm

	MF0013-43142
	SUPORT PRIND.SUP.PT.TIJA FILETATA L= 100mm

	MF0013-43144
	SUPORT PRIND.SUP.PT.TIJA FILETATA L= 160mm

	MF0013-43146
	SUPORT PRIND.SUP.PT.TIJA FILETATA L= 200mm

	MF0013-43150
	SUPORT PRIND.SUP.PT.TIJA FILETATA L= 300mm

	MF0013-43168
	CONSOLA U PT.TIJA FILETATA L=260mm

	MF0013-43172
	CONSOLA U PT.TIJA FILETATA L=360mm

	MF0013-43174
	CONSOLA U PT.TIJA FILETATA L=460mm

	MF0013-43178
	CONSOLA U PT.TIJA FILETATA L=660mm

	MF0013-43180
	PRINDERE L PT.TIJA FILETATA L= 40mm

	MF0013-43184
	PRINDERE L PT.TIJA FILETATA L= 60mm

	MF0013-43188
	PRINDRE C PT.TIJA FILETATA L= 50mm

	MF0013-43190
	PRINDRE C PT.TIJA FILETATA L=100mm

	MF0013-43212
	CONSOLA L PRINDERE PERETE L=100mm

	MF0013-43220
	CONSOLA L PRINDERE PERETE L=300mm

	MF0013-43222
	CONSOLA L PRINDERE PERETE L=400mm

	MF0013-43226
	CONSOLA L PRINDERE PERETE L=600mm

	MF0013-43229
	CONSOLA L PT.PERETE JGH.SARMA L=150mm

	MF0013-43248
	CONSOLA OMEGA PRIND.PERETE H= 30 L=100

	MF0013-43252
	CONSOLA OMEGA PRIND.PERETE H= 30 L=200

	MF0013-43256
	CONSOLA OMEGA PRIND.PERETE H=30 L=300

	MF0013-43300
	PROFIL C PERF.H=41mm G=2mm L=3000mm

	MF0013-43455
	SET SURUB CAP ROT.BLOCARE+ PIULITA M8x15

	MF0013-43460
	SIGURANTA SPLINT D8x80

	MF0013-43470
	SURUB CAP TORBAND M8x16

	MF0013-43472
	SURUB CAP TORBAND M8x40

	MF0013-43485
	PIULITA M8

	MF0013-43487
	PIULITA M10

	MF0013-43495
	SAIBA M8

	MF0013-43497
	SAIBA M10

	MF0013-43510
	DIBLU (ANCORA) BETON M6

	MF0013-43514
	DIBLU (ANCORA) BETON M10

	MF0013-43516
	DIBLU (ANCORA) BETON M12


Instructiuni de montaj:
 - Jgheabul si accesorile de montaj se prind de pereti in dibluri cu holtsuruburi.
 - Jgheabul se prinde de partile metalice in suruburi M6 sau M8.
 - Cablurile se intind in jgheab se prind cu coliere, dupa care se monteaza capacul.

Instructiuni de transport:

 - Transportul, manipularea si depozitarea se va face fara deteriorarea ambalajului si a   

    continutului.

 - Nu se aseaza langa corpuri dure, grele si ascutite, care pot distruge produsul in timpul 

   transportului.
Instructiuni de manipulare:
 - Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai multor produse, de catre mijloace speciale de 
   manipulare.

Instructiuni de depozitare:

 - Spatiu de depozitare trebuie sa fie  inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre -20°C si +50°C,
   fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic.
 - Nu este permisa depozitarea pe termen lung, in locuri expuse la actiunea razelor solare.
 2 / 3

